Znak sprawy: FUK 2710.1.1.13.

W dniu 25 marca 2013 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy o następującej treści:
„Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego w poz. 14 przedmiaru robót dotyczącego podbudów, ilość podbudowy z kruszywa naturalnego grub. 10 cm (po.14) wynosi 127 m2 skoro nawierzchnia chodników wynosi 1507 m2 plus 100 m2 nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na parkingu.

Dokumentacja techniczna przewiduje (opis i przekroje) podbudowę z kruszywa naturalnego grub. 10 cm pod nawierzchnię tylko chodników, natomiast podbudowę z kruszywa łamanego gr. 15 cm pod nawierzchnię parkingu z kostki brukowej grub. 8 cm. 


Czy podbudowy wycenić zgodnie z dokumentacją czy przedmiarem robót”.

Odpowiedź zamawiającego.
„Podbudowy proszę wycenić zgodnie z dokumentacją, gdyż wynagrodzenie przewidziane za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Przedmiar rzeczywiście zawiera błąd, który nie jest spójny z dokumentacją.
Cena ryczałtowa wykonania przedmiotu zamówienia stanowi cenę wszystkich robót i innych świadczeń , niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy. Oferowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa jest ostateczna, niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Zestawienie materiałów i robocizny w SIWZ oraz przedmiarze robót  jest ilością szacunkową robót i prac koniecznych do poniesienia dla wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowe ilości winny być uwzględnione przez Wykonawcę (Oferenta) na podstawie jego doświadczenia, projektu budowlanego, i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Za ustalenie dokładnej ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Natomiast przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy stanowi jedynie jedną z podstaw informacyjnych ułatwiającą wycenę całości zamówienia”
     W  Ó  J  T
Inż. Czesław JURGA
