









 Czarnia, 2018.09.21.
FUK.2710.6.2018.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro.
I. Zamawiający:

   Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia.

   tel.:  29 7727017; fax: 29 7727017 w. 20  e-mail:  kgk_ugczarnia@interia.eu
   Osoby do kontaktu: Pracownicy Urzędu Gminy Czarnia:  Jan Deptuła i  Stanisław Ścibek.
II. Nazwa i przedmiot zamówienia :

  
Nazwa:  „Zakup ulicznych lamp solarnych dla wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo i Surowe”.
           Przedmiotem zamówienia jest zakup ogółem 7 (siedmiu) sztuk wraz z dostawą i montażem na fundamencie ulicznych lamp solarnych w następujących wsiach: 1 sztuki ulicznej lampy solarnej we wsi Bandysie, 2 sztuk ulicznych lamp solarnych we wsi Cyk, 2 sztuk ulicznych lamp solarnych we wsi Rutkowo i 2 sztuk ulicznych lamp solarnych we wsi Surowe. Zamawiający określa minimalne wymogi techniczne ulicznych lamp solarnych, jak poniżej:
1. Wysokość słupa – minimum 5 metrów.

2. Lampa jednoramienna z jednym źródłem światła.

3. Strumień świetlny – minimum 2 200 lm.

4. Oprawa LED – minimum 20 W.

5. Czas pracy lampy – minimum 8-14 godzin.
6. Moc paneli – minimum 270 W.

7. Czujnik zmierzchowy.

III. Wymagania w stosunku do wykonawców.
1. Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z lokalizacją realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Wykonawca musi udzielić gwarancji i rękojmi na zamówienie, na okres wynoszący minimum 24 miesiące.

4. Parametry techniczne zaoferowanych ulicznych lamp solarnych muszą być o parametrach nie gorszych, niż wymienione w części II pkt. 1-7 niniejszego zapytania ofertowego.
IV. Termin realizacji zamówienia  do 30.11.2018 r.
V.  Kryteria wyboru ofert  -  cena 100%.
VI.  Składanie ofert.

       Wykonawca  składa ofertę w formie pisemnej - wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do zapytania ofertowego - podpisaną  przez  uprawnioną osobę  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  28 września 2018 r. do godz. 11ºº w Urzędzie Gminy Czarnia, 07-431 Czarnia, w pokoju Nr 2 w zapieczętowanej  kopercie   i opisanej:   „Oferta na zakup ulicznych lamp solarnych. Nie otwierać do dnia  28.09.2018 r. do  godz. 11ºº ”.  Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w Urzędzie Gminy Czarnia w pokoju nr 3, w tym samym dniu o godzinie 1105.
VII. Wybór najkorzystniejszej oferty.


Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w ciągu  3 dni roboczych od daty ich otwarcia,  i przekaże informację o wyborze  oferty  podmiotom, które je złożyły. W przypadku, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. Zamawiający zawrze umowę – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego - z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawców o wyborze oferty.  W przypadku wycofania się tego Wykonawcy od podpisania umowy, zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności najkorzystniejszych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 
VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia;

· inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarnia jest Pan Marcin Pszczółkowski, tel. 575788780*;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup ulicznych lamp solarnych, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

· nie przysługuje Pani/Panu:

            - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

            - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

            - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

              podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

___________________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2

