Załącznik nr 1 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PROJEKTU

- Przeznaczenie projektowanego obiektu i cel przedsięwzięcia: Zgodnie z art.3 ust.6. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm) gminy są zobowiązane do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszańców gminy. Gmina Czarnia realizuje zadanie własne gminy związane z prowadzeniem PSZOK. Przedsięwzięcie zakłada, że mieszkańcy gminy będą mogli samodzielnie dostarczyć do PSZOK odpady powstające w ich gospodarstwach, co stanowi uzupełnienie workowego i pojemnikowego systemu zbiórki odpadów od mieszkańców. Przedsięwzięcie zakłada, że:

- liczba mieszkańców obsługiwanych przez PSZOK  - 2.500

- liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez PSZOK – 500

- Planowana lokalizacja PSZOK to teren południowej części działki ewidencyjnej 
nr 2182/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Czarnia.

- Przy projektowaniu obiektu należy uwzględnić budowę infrastruktury i umiejscowienie wyposażenia zapewniającego bezpieczny odbiór następujących odpadów:

- odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- baterie i akumulatory,

- świetlówki i żarówki energooszczędne,

- przeterminowane lekarstwa i opakowania po lekach,

- chemikalia,

- opakowania po farbach, lakierach, stare farby i rozpuszczalniki,

- odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z działań niewymagających odrębnego pozwolenia,

- odpady tekstylne i odzież,

- folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej.

- Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę konieczność zaprojektowania:

- utwardzonego terenu PSZOK i rozmieszczenia kontenerów, boksów, pojemników na poszczególne frakcje odpadów,

- zadaszenia kontenerów, boksów, pojemników frakcji odpadów, które tego wymagają,

- ogrodzenia terenu,

- systemu monitoringu wizyjnego,

- oświetlenie terenu,

- wagi wewnętrznej,

- miejsca napraw i przygotowania rzeczy do ponownego użycia,

- magazyn rzeczy przygotowanych do ponownego użycia (boks),

- budynku socjalno-biurowego (kontenera socjalnego),

- przyłączy do mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja, instalacja telefoniczna i informatycznej),

- system odprowadzania wód opadowych,

- tablice informacyjne,

- zieleni izolacyjnej,

- wszystkich innych elementów niezbędnych z punktu widzenia celu, któremu ma służyć PSZOK oraz innych wymaganych prawem elementów budowlanych.

- Szczegółowe potrzeby Zamawiającego co do układu inwestycji zostaną przekazane Wykonawcy na etapie opracowywania koncepcji.

Zamawiający				                    Wykonawca

………………………………….. 				…………………………………