Przedmiar robót – instalacja odgromowa
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	1
	Instalacja odgromowa i uziemiająca CPV 45312310-3

	1 d.1
	KNNR 5
0605-02
	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6m, kat. gruntu III
222
	m
m
	222.000
	


	
	
	
	
	RAZEM
	222.000

	2

d.1
	KNNR 5
0602-02
	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno – odejścia od złącz kontrolnych

17
	m
m
	17.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	17.000

	3
d.1
	KNNR 5
0601-01
	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome umocowane na wspornikach obsadzanych
230
	m
m
	230.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	230.000

	4

d.1
	KNNR 5
0601-04
	Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe umocowane na wspornikach obsadzanych

88
	m

m
	88.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	88.000

	5

d.1
	KNNR 5
0705-01
	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm

7
	m

m
	7.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7.000

	6

d.1
	KNNR 5
1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

1
	szt.

szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	7

d.1
	KNNR 5
1304-03
	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

1
	szt.

szt.
	1.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	8

d.1
	KNNR 5
1304-04
	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

1
	szt.

szt.
	10.00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10.000


