Przedmiot robót
na wykonanie zagospodarowania terenu przy sali gimnastycznej budowanej
przy Szkole Podstawowej w Surowem.
	Nr
	Podstawa
	Opis robót
	Jm
	Ilość

	
	
	Ciągi komunikacyjne piesze z kostki betonowej gr 6 cm
	
	

	1
	KNR 2-31

0401/01
	Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża 
7,0+16,10+31,90+11,40+5,0               
                                                                                                    razem
	m
	71,400

	
	
	
	m
	71,400

	2
	KNR 2-31

0101/05
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II

(7,0+6,0)*0.5*16,10+25,90*1,60+11,40*5,0

                                                                                                    razem
	m2
	203,090

	
	
	
	m2
	203,090

	3
	KNR 2-31

0101/06
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II – za każde dalsze 5 cm (potrącenie 2*5 cm)

Krotność = 2


	m2
	-203,09

	4
	KNR 2-31 

0402/03
	Ława betonowa zwykła pod obrzeża 

71,40*0,25*0,15 

                                                                                                   razem
	m3
	2,678

	
	
	
	m3
	2,678

	5
	KNR 2-31

0407/02
	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6cm , z wypełnieniem spoin piaskiem 


	m
	71,400

	6
	KNR 
2-31u1
0200/03
	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 cm na podsypce  piaskowej 5cm 

	m2
	203,090

	7
	KNR 
2-31u1

0200/04
	Nawierzchnia  z kostki brukowej dwuteowej 20x16,5cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 5 cm – za  każdy  1 cm różnicy 
Krotność = 4


	m2
	81,00

	8
	KNR 4-01

0322/04
	Obsadzenie wycieraczek do obuwia o powierzchni do 0,5 m2  w podłożach 

	szt
	2,00

	9
	KNR 2-01 

0311/01 
	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp  w gruncie kategorii  I-II – rozplanowanie nadmiaru gruntu z wykopów 

2,678+(203,09*0,10)

                                                                                                   razem  
	m3
	                22,99

	
	
	
	m3
	22,99

	10
	
	Podwyższenie istniejącej studni kanalizacyjnej  Ø 100 cm  o  30 cm
	szt
	1

	11
	
	Zamontowanie korytek odprowadzających wodę pod rynnami o długości korytka  50 cm
	szt
	3

	12
	
	Wykonanie obniżeń w chodniku do odprowadzania wody o łącznej długości 8,20 m
	szt
	1


Kosztorys ofertowy

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej  w Surowem

	Nr
	Podstawa, opis robót, nakłady
	Jm
	Norma
	Ilość
	Cena
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	
	Ciągi komunikacyjne piesze z kostki betonowej gr 6 cm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KNR 2-31 0401/01 Rowki w gruncie kat. I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża 

71,4 m

Robocizna 

Robocizna  razem 
	r-g
	0,0749
	5,35
	
	
	
	

	
	Razem pozycja 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KNR 2-31 0101/05 Koryta o głębo-kości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II

203,09 m2

Robocizna 

Robotnicy gr. II

Robotnicy gr. I 
	r-g

r-g
	0,027

0,236
	5,48

47,93
	
	
	
	

	
	Razem pozycja
	
	
	
	
	
	
	

	3
	KNR 2-31 0101/06 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II – za każde dalsze 5 cm (potrącenie 2*5 cm)

Krotność = 2

-203,09 m2

Robocizna 

Robotnicy gr. I
	r-g
	0,0457
	-18,56
	
	
	
	

	
	Razem pozycja
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KNR 2-31  0402/03 Ława beto-nowa zwykła pod obrzeża 

2,678 m3

Robocizna  

Betoniarze gr. II 

Robotnicy gr. II

Robotnicy gr. I 

Materiały 

Beton B-10 

Materiały pomocnicze 
	r-g

r-g

r-g

m3 

%
	4,67

4,67

0,54

1,04

0,5
	12,51

12,51

1,45

2,79


	
	
	
	

	
	Razem pozycja
	
	
	
	
	
	
	

	5
	KNR 2-31 0407/02 Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6cm , z wypełnieniem spoin piaskiem 

71,4 m

Robocizna 

Robocizna razem 

Materiały 

Obrzeże trawnikowe  50-75x20x6cm kolorowe 

Materiały pomocnicze 
	r-g

m

%
	0,2037

1,02

0,5
	14,54

72,83


	
	
	
	

	
	Razem pozycja 
	
	
	
	
	
	
	


	Nr
	Podstawa, opis robót, nakłady
	Jm
	Norma
	Ilość
	Cena
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	6
	KNR  2-31u1 0200/03 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej o grubości 6 

cm na podsypce  piaskowej 5cm 

203,09 m2

Robocizna 

Robocizna razem 

Materiały

Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa 

Piasek 

Materiały pomocnicze 

Sprzęt 

Ubijak 
	r-g

m2

m3

   %

m-g
	     0,81

1,02

0,0678

0,5

0,202
	164,50

207,15

13,77

41,02
	
	
	
	

	
	 Razem pozycja
	
	
	
	
	
	
	

	7
	KNR  2-31u1 0200/04 Nawierzchnia  z kostki brukowej dwuteowej 20 x 16,5 cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 5 cm – za  każdy  1 cm różnicy 

Krotność = 4

81 m2

Robocizna 

Robocizna razem 

Materiały

Piasek 

Materiały pomocnicze 

Sprzęt 

Ubijak 
	r-g

m3

% 

m-g
	0,0083

0,0123

0,5

0,0021
	2,69

3,99

0,68
	
	
	
	

	
	Razem pozycja 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie wycieraczek do obuwia o po-wiewierzchni do 0,5 m2  w podłożach 

2 szt

Robocizna 

Robocizna razem 

Materiały 

Wycieraczka-kratka ocynkowana  40x60cm 

Beton B-15

Materiały pomocnicze 
	r-g

szt

m3

%
	1,59

1

0,025

1,5
	3,18

2,00

0,05


	
	
	
	

	
	Razem pozycja 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	KNR 2-01  0311/01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp  w gruncie kategorii  I-II – rozplanowanie nadmiaru gruntu z wykopów 

22,99 m3

Robocizna 

Robocizna razem 
	r-g
	1,2893
	29,64
	
	
	
	

	
	Razem pozycja
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Podstawa, opis robót, nakłady
	Jm
	Norma
	Ilość
	Cena
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt

	10
	Podwyższenie istniejącej studni kanalizacyjnej  Ø 100 o 30 cm

1szt
	szt.
	    1
	1
	
	
	
	

	
	Razem pozycja
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Zamontowanie korytek odprowadzających wodę pod rynnami o długości korytka 50 cm

3szt
	szt.
	     1


	    3
	
	
	
	

	
	Razem pozycja
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Wykonanie obniżeń w chodniku do odprowadzania wody o łącznej długości 8,20 m

1szt


	szt.
	    1
	1
	
	
	
	

	
	Razem pozycja     
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM: Ciągi komunikacyjne piesze z kostki betonowej grubość 6cm  

Razem k.b.

Koszty zakupu 

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem 

Razem element 
	
	
	
	
	
	
	

	
	OGÓŁEM 

Razem k.b. 

Koszty zakupu 

Koszty pośrednie

 Zysk 

Łącznie  

Podatek VAT 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ogółem kosztorys 
	
	
	
	
	
	
	








