



O d p o w i e d ź 
na zapytanie nr 2.


W dniu 17 maja 2010 r. wpłynęło kolejne zapytanie dotyczące Budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe, o następującej treści:

„1. Z jakiego materiału wykonany jest zbiornik zestawu aeracji AIC 1200/2,5,

  2. Czy w celu oceny technicznej urządzeń wszyscy oferenci winni załączyć do oferty tabelę z wylistowanymi urządzeniami technologii SUW, kartami katalogowymi oraz atestami PZH na kompletne zestawy technologiczne”.

Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1. Zgodnie z  poz. 1 d. 1 przedmiaru robót do wyceny dotyczącego branży sanitarnej, zestaw aeracji ma mieć parametry nie gorsze od zestawu aeracji AIC 1200/2,5. Dla zamawiającego nie jest istotne z jakiego materiału przedmiotowy zestaw jest wykonany. Najważniejsze jest, aby ów zestaw posiadał odpowiedni certyfikat i/lub atest,  umożliwiający zamontowanie go w przedmiocie zamówienia, a więc w stacji uzdatniania wody.

Ad. 2. Podobnie rzecz się ma  z ocenami urządzeń technicznych.  Kwestię jakości odbioru robót reguluje szczegółowo specyfikacja techniczna do SIWZ, stanowiąca załącznik nr 9 (strona 10 i 11, punkty: 6.4. i 6.5.) . W myśl specyfikacji: „inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie certyfikaty i  deklaracje zgodności. Natomiast w przypadku materiałów posiadających bezpośredni kontakt z wodą pitną, winny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz inne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy”.   

Powyższy zapis oznacza, że oferent nie jest obowiązany dołączyć do oferty certyfikatów, deklaracji i atestów. Natomiast  wykonawca będzie  bezwzględnie obowiązany  dostarczyć takie dokumenty przed przystąpieniem do ich montażu.  Niemożliwym będzie zamontowanie jakichkolwiek urządzeń nie posiadających certyfikatów, deklaracji lub  atestów, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.









W Ó J T









Czesław     J U R G A
