Zamawiający:
Zespół Szkół w Czarni
Czarnia 42, 07-431 Czarnia
tel. 29- 7727014
e-mail:spczarnia@wp.pl 
                                                       Czarnia, dnia 09.01.2013 r. 
ZS. 2710-1/2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
"Dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektu 
Zespołu Szkół  w Czarni”
Zatwierdzam:
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni
mgr Witold Kuczyński
CPV-09135100-5
1. Zespół Szkół w Czarni zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 87 póz. 484 ze zm.).
2. Przedmiot zamówienia.
1)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
"Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 25000 litrów do Zespołu Szkół w Czarni”   
2)
Olej opałowy lekki L - l według Polskiej Normy PN C - 96024 powinien spełniać
wymagania:
1) gęstość w 15° C, max
0,860g/m3,
2) wartość opałową, min.
-
42,6 MJ/kg,
3) temperatura zapłonu, min.
-
56° C,
4) lepkość kinematyczna w 20° C, max.
-
6,00 mm2/s
5) skład frakcyjny:
· do 250° C destyluje, max.
65 % (V/V),
· do 350° C destyluje, min.
85 % (V/V),
6) temperatura płynięcia, max.
-
- 20° C,
7) pozostałość po koksowaniu z 10 %
pozostałości destylacyjnej, max.
0,3 % (m/m),
8) zawartość siarki, max.
-
0,2 % (m/m),
9) zawartość wody, max.
-
200 mg/kg,
10)zawartość zanieczyszczeń stałych, max.       -
24 mg/kg,
11) pozostałość po spopieleniu, max.
-
0,01% (m/m),
12) barwa
-         czerwona,
3) dostawy oleju opałowego lekkiego będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówień
składanych telefonicznie potwierdzonych e- mailem przez Zamawiającego u Dostawcy, w terminie dwóch dni od daty telefonicznego i e-mailowego złożenia zamówienia. Wykonawca dołączy atest na olej opałowy przy każdej dostawie.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3.
Termin wykonania zamówienia.
1) termin realizacji zamówienia - od 31.01.2013r. do 31.12.2013 r. sukcesywnie wg telefonicznego  i potwierdzonego e-mailem  zgłoszonego zapotrzebowania,
2) olej należy dostarczyć do obiektu  Zespołu Szkół w Czarni w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia Zamawiającego.
4.   Opis sposobu obliczania ceny.
l.  Na cenę ofertową brutto za 1000 litrów oleju składa się:
a) cena sprzedaży netto publikowana na stronie internetowej producenta na dzień 10.01.2013 r,
przyjęta w celu obliczenia ceny oferty,
b) marża  wykonawcy   lub   upust  wykonawcy  netto   stały/a  przez  cały  okres  realizacji zamówienia, zawierający/a wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy,  wyładunku  oraz  wszystkie  inne  koszty wynikające z realizacji  przedmiotu zamówienia,
c) podatek VAT.
5.   Kryteria oceny ofert.
1)
przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryteriami:
a) cena zawierająca również koszty transportu - 100 %
2)
cena w skali 0-100 punktów
a) najniższa cena - 100 pkt,
b) pozostała proporcjonalnie w/g wzoru:
najniższa cena x 100 pkt

 x 100% (waga kryterium)
cena oferty rozpatrywanej
3)
za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów.
6.
Termin związania ofertą.
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.
Miejsce i termin składania ofert.
1) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Zespołu Szkół w Czarni, Czarnia 42, 07-431 Czarnia , w terminie do 23.01.2013 r. do godziny 1330, decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego.
2) oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania,
3) oferta zostanie odrzucona gdy:
a) jest sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
8.
Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2013 r. o godzinie  1400, w  Zespole Szkół w Czarni, Czarnia 42, 07-431 Czarnia.


9.  Wybór oferty.
1) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych,
2) jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można będzie dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
10.
Tryb ogłoszenia wyników.
1) Oferenci  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail)  lub na podany nr faksu,
2) wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
11.
Opis przygotowania oferty.
1) oferta winna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr l do niniejszej SIWZ
wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi ze SIWZ,
2)
w przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty dołączy kopię dokumentu, powyższa kopia
winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta,
3) złożone oferty winny być zgodne z wymogami SIWZ,
4) każdy wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę,
5) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga
się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania oferty
oraz podpisania umowy,
6) oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone
do oferty o ile nie wynika to z załączonych dokumentów do oferty.
7) miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
8) ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej przed
przypadkowym otwarciem kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego z umieszczonym na niej zapisem "Dostawa oleju opałowego",
9) wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania przez
złożenie pisemnego powiadomienia. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia  o   wycofaniu oferty, koperta zawierająca ofertę zostanie odesłana bez otwierania do wykonawcy,
10) strony oferty winne być ze sobą trwale połączone tak, aby nie mogły ulec dekompletacji.
12.
Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca winien spełniać poniższe warunki:
a) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) spełniać warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.
Dokumenty wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie.
Celem potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w pkt 12 SIWZ należy przedstawić następujące dokumenty:
a) podpisane oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 i art.24 ust 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do  wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do  osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.(załącznik nr 4)
14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania   

    oświadczeń i dokumentów.
    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail:spczarnia@wp.pl).  Zamawiający dopuszcza również (aby nie ograniczać konkurencji) formę pisemną. Fakt otrzymywania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub e-mail zgodnie z art. 27 ust2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w dni robocze od godz. 8:00 do 16:00.

15.
Warunki umowy.
1) wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ,
2) umowa zostanie zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego,
3) o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę
telefonicznie lub e-mailem,
4) umowa zostanie zawarta pomiędzy Zespołem Szkół w Czarni , a wybranym wykonawcą reprezentowanym przez upoważnione osoby, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami (wypis  z KRS, umowa spółki cywilnej, wpis do ewidencji działalności gospodarcze.
16. Udzielenie wyjaśnień do SIWZ.
Wyjaśnień udziela Pan Witold Kuczyński dyrektor Zespołu Szkół w Czarni  pod numerem telefonu 606527262 lub sekretarka Bożena Jędrzejczyk tel. 29-7727014
Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Czarni pod adresem www.czarnia.samorzady.pl w zakładce zamówienia publiczne

 Załączniki;

1. Załącznik nr 1-oferta.

2. Załącznik nr 2- wzór umowy.

3. Załączniki nr 3 –oświadczenie.

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie (osoby fizyczne)

1

