Czarnia, 16.01.2008r.

Gmina Czarnia

Czarnia 41

07-431 Czarnia

Nr sprawy: PZ.341-02/07
WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem.”
Dnia 12 stycznia 2008r. Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:
„W przedmiarze roboty budowlane brak obróbek blacharskich:
- obróbka gzymsu

- pas nadrynnowy

- pas podrynnowy

- obróbki kalenicy

- brak podanych ilości włazów dachowych jaki typ”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniamy,
że w przedmiarze robót zostały omyłkowo pominięte obróbki blacharskie,
za co przepraszamy. W opracowywanym kosztorysie ofertowym, który jest częścią oferty
i w oferowanej cenie należy uwzględnić:

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm:

· Montaż pasów podrynnowych (materiał + robocizna) – 56,96mb,

· Obróbki kalenicy (montaż gąsiorów – materiał + robocizna) – 15,72mb,

· Montaż podokienników zewnętrznych w łączniku i sali gimnastycznej
(materiał + robocizna) – 67,5mb,

· Montaż osłon bocznych – 24mb.

W projekcie nie zostały zaplanowane włazy dachowe, wobec czego nie trzeba ich uwzględniać w kosztorysie ofertowym. W kosztorysie ofertowym nie uwzględnia się również obróbki gzymsów i pasów nadrynnowych. 

Wójt Gminy Czarnia

  /-/ Czesław Jurga

