Czarnia, 26.06.2008r.

Gmina Czarnia

Czarnia 41

07-431 Czarnia

Nr sprawy: PZ.341-06/08
WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Czarni”.
Dnia 25 czerwca 2008r. Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:
„Proszę o wyjaśnienie w przedmiarze robót punkt 37 dział 2.3 »Pokrycie dachów o pow. ponad 100m2 o nachyleniu połaci do 85% blacha trapezową na łątach«

- jaka grubość blachy

- jaka wysokość trapezu (T18, T20, T30, T50)”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniam,
że w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt 37 w dziale 2.3 „Pokrycie dachów o pow. ponad 100m2 o nachyleniu połaci do 85% blacha trapezową na łątach” w opracowywanym kosztorysie ofertowym, który jest częścią oferty i w oferowanej cenie należy uwzględnić:

· grubość blachy 0,55mm;

· wysokość trapezu – T18.

Należy przyjąć, że blacha trapezowa opisana w pkt. 37 dział 2.3 przedmiaru robót
ma wymienione wyżej parametry.

Wójt Gminy Czarnia

  /-/ Czesław Jurga

